ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ APPLE ГОУ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ"

- Состав программно-технического комплекса:

| № | Наименование оборудования | Общее кол-во оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сервер с 1-м процессором | 6 |
| 2 | Сервер с 2-мя и более процессорами | 17 |
| 3 | Компьютер в локальной сети | 1065 |
| 4 | Сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы) | 42 |
| 5 | Принтеры | 1005 |

2. Площадки размещения обслуживаемого оборудования:

3. Состав и периодичность работ по обслуживанию программно-технического комплекса

Состав работ рассчитан на основании Сборника расценок на техническое и сервисное обслуживание информационных систем и ресурсов органов власти и организаций города Москвы и подведомственных им государственных учреждений, утвержденного распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 03 августа 2007 года № 30-Р. Исполнитель при выполнении работ обязан придерживаться нормативов и расценок, утвержденных Сборником  и содержащихся в настоящем Техническом задании. В расценки включена стоимость расходных материалов, запасных частей, инструментов, программного обеспечения и информационных услуг, если она не превышает 3% от стоимости выполняемой работы/операции.

| № п/п | Наименование услуг/операций | Ед. изм. | Планируемое количество услуг/ операций на обслуживаемую единицу (услуг/ операций) | Количество единиц | Планируемое количество услуг/ операций | Тип работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Системное сопровождение |
|  | Системное сопровождение автоматизированных рабочих мест (АРМ) |
|  | Сопровождение пользователей по системным вопросам (настройка рабочего стола и офисного ПО для выполнения конкретных задач, работа с Интернетом и электронной почтой, программами архивации, с антивирусным ПО) | 1 АРМ | 4 | 1065 | 4260 | регламент |
|  | Устранение сбоев и неполадок в работе системного ПО АРМ | 1 АРМ | 2 | 1065 | 2130 | регламент |
|  | Установка сервис-обновлений установленных версий системного или офисного ПО | 1 АРМ | 2 | 1065 | 2130 | регламент |
|  | Обновление общесистемного и офисного ПО: - смена версии общесистемного или офисного ПО или установка иного ПО взамен установленного | 1 АРМ | 1 | 1065 | 1065 | по запросу |
|  | Инвентаризация технических средств и информационных ресурсов состава АРМ (определение технических характеристик и состава ПО, дислокация АРМ, регистрационных данных, занесение информации в статистическую базу и выдача аналитических отчетов) | 1 АРМ | 1 | 1065 | 1065 | регламент |
|  | Администрирование локальной сети (создание новой учетной записи, включение в группу, предоставление сетевых ресурсов и прав, удаление старых учетных записей) | 1 АРМ | 1 | 1065 | 1065 | регламент |
|  | Установка, переустановка или обновление ПО удаления вредоносных программ на рабочей станции, обновление базы ПО удаления вредоносных программ в ручном режиме | 1 АРМ | 1 | 114 | 114 | по запросу |
|  | Проверка рабочих станций на наличие вредоносных программ, удаление вредоносных программ, устранение последствий их работы из программного обеспечения АРМ | 1 АРМ | 8 | 114 | 912 | регламент |
|  | Перенос информации пользователя при замене рабочей станции | 1 АРМ | 1 | 532 | 532 | по запросу |
|  | Установка и настройка специального программного обеспечения (ПО распознавания текста и работы со сканером, телекоммуникационное ПО, со сканером, телекоммуникационное ПО, ПО мультимедийных приложений, ПО перевода текста) | 1 АРМ | 1 | 532 | 532 | по запросу |
|  | Системное сопровождение серверного оборудования |
|  | Сопровождение и обслуживание серверов и кластерных систем (мониторинг состояния аппаратного и системного ПО, установка обновлений текущих версий ПО, конфигурирование параметров ОС): Сервер с 1 процессором | 1 сер-вер | 36 | 6 | 216 | регламент |
|  | Сопровождение и обслуживание серверов и кластерных систем (мониторинг состояния аппаратного и системного ПО, установка обновлений текущих версий ПО, конфигурирование параметров ОС): Сервер с 2 и более процессорами | 1 сер-вер | 36 | 17 | 612 | регламент |
|  | Системное сопровождение активного оборудования вычислительных сетей |
|  | Сопровождение коммутаторов и маршрутизаторов (мониторинг работы, сбор статистической информации, конфигурирование портов и сетевых параметров ОС) | 1 устройство | 8 | 42 | 336 | регламент |
|  | Техническое сопровождение |
|  | Комплексное техническое сопровождение рабочих станций и периферийных устройств |
|  | Устранение конфликтных ситуаций технического характера – удаление замявшейся бумаги из принтера, проверка соединений системный блок-монитор, системный блок-принтер, системный блок-клавиатура, системный блок-мышь, проверка подключения электропитания ПК | 1 устройство | 1 | 500 | 500 | по запросу |
|  | Восстановление работоспособности АРМ в случаях аварий электропитания, машинных сбоев, вирусов, несанкционированных действий | 1 АРМ | 1 | 350 | 350 | по запросу |
|  | Комплексное техническое сопровождение ПК, подключенного к локальной сети (проведение профилактических работ, замена комплектующих, модернизация, перемещение, установка и замена неисправной сетевой платы, замена поврежденного соединения, коммутация) | 1 АРМ | 4 | 1065 | 4260 | регламент |
|  | Комплексное техническое сопровождение принтера (проведение профилактических работ, замена расходных материалов, комплектующих, модернизация, перемещение) | 1 устройство | 4 | 1005 | 4020 | регламент |
|  | Техническое сопровождение локально-вычислительных сетей (ЛВС) |
|  | Техническое сопровождение серверов (контроль состояния сервера, тестирование, профилактика, настройка.) | 1 сервер | 8 | 23 | 184 | регламент |
|  | Ремонт серверов (диагностика, замена неисправных комплектующих с последующей настройкой и тестированием.) | 1 сервер | 2 | 5 | 10 | по запросу |
|  | Перемещение АРМ и периферийных устройств по заявкам пользователей |
|  | Перемещение оборудования на удаленные территории, размещение на рабочем месте. Коммутация, тестовая проверка работоспособности | 1 устройство | 1 | 50 | 50 | по запросу |

Исполнитель должен обеспечить работу телефонной «Горячей линии». Консультация по вопросам обслуживания программно-технического комплекса по «Горячей линии» - неограниченно. Время работы «Горячей линии» – понедельник - пятница 8 00 – 20.00. В случае невозможности оказать помощь по телефону, исполнитель должен обеспечить формирование заявки на выполнение работ с выездом в образовательное учреждение.

Исполнитель должен обеспечить консультирование по вопросам обслуживания программно-технического комплекса по электронной почте (понедельник - пятница 8 00 – 20.00). Время ответа на поступившие запросы не более 4 рабочих часов с момента обращения.

Выполнение работ по вызову Заказчика (выезд специалиста) должно осуществляться в течение 24 часов с момента получения заявки. Порядок подачи и учета заявок на выполнение работ устанавливается Заказчиком.

Работы выполняются Исполнителем на местах эксплуатации оборудования. В случаях, когда неисправность не может быть устранена на месте, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет обеспечить транспортировку неисправного оборудования до места ремонта и обратно. Доставка оборудования до места ремонта осуществляется не позднее следующего рабочего дня после силами исполнителя с момента установления факта неисправности оборудования или узла и определения невозможности устранения на месте. Исполнитель осуществляет временную замену оборудования на функционально эквивалентное, при условии, что такая замена полностью обеспечивает работоспособность и не изменит функциональные возможности информационных систем Заказчика. Неисправные технические средства, принадлежащие Заказчику, передаются Исполнителю для проведения ремонта, после чего всю ответственность за их сохранность и техническое состояние несет Исполнитель до момента сдачи отремонтированных технических средств Заказчику. Максимальный срок нахождения оборудования на ремонте (на территории Исполнителя)  не должен превышать 10-ти рабочих дней. В случае если оборудование не подлежит ремонту Исполнитель составляет заключение о непригодности оборудования к дальнейшей эксплуатации.

В случае нарушения условий гарантийной эксплуатации Исполнителем (например - срыв гарантийных наклеек), он несет ответственность и производит ремонт оборудования на условиях гарантии до окончания ее срока.

Необходимые для проведения ремонтных работ приборы и инструменты, обеспечиваются Исполнителем. Расходные материалы обеспечивает Заказчик.

Периодичность выполнения работ в объемах, превышающих установленные составом работ нормативы, а также особые условия по срокам выполнения работ, должны согласовываться с ответственным представителем Заказчика и выполняться в пределах установленной цены контракта.

Распределение техники по указанным площадкам размещения устанавливается Заказчиком. Заказчик при возникновении производственной необходимости имеет право перемещать технику между указанными площадками размещения. При создании новых, а также реорганизации существующих учреждений Заказчик может изменить список площадок размещения техники. В случаях поставки новой техники, подключения к ЛВС и  модернизации имеющейся техники, вывода из эксплуатации устаревшего и неисправного оборудования Заказчик уведомляет Исполнителя об изменении состава ПТК в течение 3 рабочих дней.

Исполнитель обязан обеспечить организацию взаимодействия с Центром обработки вызовов ГОУ ЦО «Технологии обучения» через удаленный доступ с использованием информационной системы (ежедневно с 8.00 до 20.00).

Выезд специалиста по вызову Заказчика ежедневно (включая выходные дни) с 8.00 до 20.00 в течение 24 часов с момента получения заявки.

Ремонт компьютера, принтера производится с обязательной выдачей на дому на время ремонта компьютера, принтера из подменного фонда Исполнителя с характеристиками не ниже ремонтируемого. Транспортировку неисправного оборудования до места ремонта и обратно.

Дополнительные работы по обслуживанию:

- Демонтаж/монтаж оборудования при повторной передаче комплектов с доставкой монтируемого комплекта со склада ГОУ ЦО «Технологии обучения» пользователю и доставкой демонтированного комплекта от пользователя на склад ГОУ ЦО «Технологии обучения» согласно заявкам Заказчика в течение 5 рабочих дней.

- Доставка дополнительного оборудования для оснащения рабочего места ученика или учителя со склада ГОУ ЦО «Технологии обучения» пользователю и возврат от пользователей на склад  согласно заявкам Заказчика в течение 3 рабочих дней.

- Аварийные выезды по устранению случаев, не входящих в гарантийное обслуживание в течение 24 часов с момента получения заявки.

4. Состав отчетной документации и порядок ее представления:

Исполнитель представляет Заказчику:

- Технические протоколы выполнения работ с фиксацией объемов и периодичности выполнения – ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня следующего за отчетным периодом месяца:

Технический протокол № ____ от «___» ___________ 200__г. О выполнении работ по сервисному, системному и техническому сопровождению <Наименование объекта эксплуатации> в __________ 200__ года В соответствии с государственным контрактом № _____ от __.__.200__ в _________ 200__ года выполнен следующий объем работ по сервисному, системному и техническому сопровождению <Наименование объекта эксплуатации>: № Наименование услуги/операции (в соответствии с составом услуг Технического задания) Описание выполненных Кол-во единиц Объем выполненных работ Ответственный исполнитель __________________/_________________/ (подпись) (ФИО) Представитель заказчика __________________/_________________/ (подпись) (ФИО)

* - каждая позиция технического протокола документально подкреплена подписанными журналами регламентных работ, актами выполненных по запросу работ, или техническими заданиями на модернизацию.

- Работы, выполняемые  по регламенту, а также работы по обеспечению горячей линии поддержки пользователей, протоколируются записями в журналах работ. Данные журналы предоставляются Заказчику ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня следующего за отчетным периодом месяца.

Журнал регламентных работ

Дата_________

| № п\п | Наименование работы в соответствии с составом работ технического задания | Описание выполненных работ | Объем выполненных работ (кол-во операций) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | ….. |  |  |
|  | ИТОГО: | ___________ |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | ….. |  |  |
|  | ИТОГО: | ____________ |  |

- Выполнение работ «по запросу» подтверждается актами выполненных работ, которые подписывают Исполнитель и получатель услуги (ответственный сотрудник и/или представитель образовательного учреждения. Акты представляются совместно с журналами регистрации заявок пользователей ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня следующего за отчетным периодом месяца.

- Внутренний регламент по работе с инцидентами и проблемами, поступившими от пользователей – представляется в течение 2-х рабочих дней после заключения государственного контракта.

- Исполнительные сметы представляется ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня следующего за отчетным периодом месяца.

УТВЕРЖДАЮ

_________________

_________________

(Должность и Фамилия И.О. ответственного лица

Государственного заказчика)

"__" ___ 20__

ФОРМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СМЕТЫ НА СИСТЕМНОЕ

И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПТК

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА

НА СИСТЕМНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПТК В _________ 20__ ГОДА

(месяц)

________________________________________________________

(полное наименование ИСиР) <1>

В _________________________________________________________

(наименование Государственного заказчика)

| Код работы/операции | Наименование работ/операций | Ед. изм. | Стоимость одной работы/операции (руб.) | Количество работ/операций за месяц на обслуживаемую единицу (работ/операций) | Количество единиц | Стоимость работ за месяц | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |

ПРЕДСТАВЛЕНО

от __________________________

(наименование организации)

_____________________________

"__" ______________ 20__ года

--------------------------------

<1> Наименование ИСиР в общем случае отсутствует. Случаи, когда смета ПТК формируется на отдельную систему, описаны в Сборнике расценок.

- Акты сдачи-приемки оказанных услуг представляются Исполнителем ежеквартально, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

# АКТ

сдачи-приемки работ

по Государственному контракту № ________ от ___________.

За ______________ 2010 года

г. Москва								 «____»____________ 2010г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика» –  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, наименование учреждения, Ф.И.О.)

и представитель «Исполнителя» - ___________________________ составили настоящий акт о нижеследующем:

По настоящему акту согласно условиям государственного контракта Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие виды работ:

| № п.п. | Перечень работ | Количество выполненных работ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Регламентные работы |
| Работы по запросу |

Место выполнения работ (адрес учреждения (головное подразделение)):

_________________________________________________________________________________

Претензий по качеству выполнения работ не имеется.

Дополнения: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |
| ______________________________________________________________________________________ | Генеральный директор ____________________________ |
| _______________ /__________________/ | _______________ /___________ / |
| «___»_______________2010 г. | «___»________________2010г. |
| М.П. | М.П. |

- Выполнение работ по ремонту/модернизации техники должны быть отражены в инвентарных карточках оборудования. Копии инвентарных карточек предоставляются Исполнителем не позднее 3-го рабочего дня следующего за отчетным периодом месяца, в котором был проведен ремонт.

6. Срок и объем предоставления гарантии качества работ

Исполнитель обязуется обеспечить срок гарантии качества работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания  и не менее 6 месяцев с даты окончания действия Государственного контракта.

Исполнитель обязуется обеспечить 100% объем гарантии качества оказываемых услуг в соответствии с условиями Государственного контракта и настоящей документации.

Объем гарантий качества услуг – это размер дополнительных имущественных гарантий добровольно установленных участником размещения заказа, побуждающих его к точному и реальному исполнению требований действующего законодательства и собственных предложений по качеству оказываемых услуг.

Обязательства, взятые на себя участником размещения заказа, по объему предоставления гарантий качества услуг включаются в Государственный контракт между заказчиком и исполнителем в случае присвоения заявке участника первого порядкового номера.

# Footnotes

Смета работ рассчитана исходя из периода обслуживания, равного 10 месяцам – март – декабрь 2010г. Услуги в период с 01.07.10 по 31.08.10 (включительно) не оказываются.